## お読みください
特定建築物定期調査報告書作成用エクセルファイル(奈良市・橿原市・生駒市専用）
お読みください
当エクセルファイルは、平成20年3月10日国土交通省告示第282号[最終改正：令和5年3月20日 国土交通省告示第207号。（施行日 令和5年4月1日）]により作成しています。
ご利用の皆様におきましては、（一財）なら建築住宅センターのホームページからダウンロードして、最新版をご利用ください。
このエクセルファイルは、奈良市、橿原市、生駒市の定期報告専用でご利用ください。 他の特定行政庁への提出用としては、絶対にご利用にならないでください。
当エクセルファイルを印刷される場合は、ご利用されるプリンターの設定等により印刷範囲の調整が必要となる場合がございますのでご留意下さい。
当エクセルファイルはエクセル2007、2010及び2016で動作確認しています。（一財）なら建築住宅センターのエクセルファイル等については、充分注意・確認をいたしておりますが、当該ファイル等を利用したことや、それらのファイル自体が利用できないこと、または欠陥があったことに起因する等のあらゆる損害について、一切責任を負えませんので、利用者の方自身の責任において当ファイル等をご利用下さい。当エクセルファイルの著作権は（一財）なら建築住宅センターに属しますので、無断での転用等はご遠慮下さい。
以前のバージョンで作成したものからのコンバート機能はございません。
http://www.zainara-kjc.net/cms/wp-content/themes/tmpl/img/upload/tokken_tudurikata160309.xlsx.pdf
http://www.zainara-kjc.net/cms/wp-content/themes/tmpl/img/upload/tokken_tudurikata_fukusu160309.pdf

## 報告書注意
報告書注意事項(特定建築物）
（注意)
1. 各面共通関係
① | ※印のある欄は記入しないでください。
② | 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
※この注意書きの様式は定期報告書に綴じないで報告願います。
2. 第一面関係
① | 調査者が２人以上のときは、代表となる調査者を調査者氏名欄に記入してください。
② | １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
③ | ３欄は、代表となる調査者及び当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
④ | ３欄の「イ」は、調査者の有する資格について記入してください。調査者が特定建築物調査員である場合は、特定建築物調査員資格者証の交付番号を「特定建築物調査員」の番号欄に記入してください。
⑤ | ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑥ | ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、調査者が法人に勤務していない場合は、調査者の住所について記入してください。
⑦ | 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘無し」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また第三面の２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑧ | ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑨ | ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。
⑩ | ５欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
3. 第二面関係
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。災害危険区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入して下さい。
③ | １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ | ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してください。
⑤ | ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定行政庁が報告の必要がある用途を定めている場合には、その用途について記入して下さい。該当する用途が複数あるときは、それらを全て記入してください。
⑥ | ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑦ | ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火区画検証法」のチェックボックスに、同令第128条の６第３項に規定する区画避難安全検証法により区画避難安全性能が検証されたときは「区画避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第４項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ､「区画避難安全検証法」の場合は区画避難安全性能を検証した階を、「階避難安全検証法」の場合は階避難安全性能を検証した階を、併せて記入してください。建築基準法第38条（同法第66条、第67条の２及び第88条第１項において準用する場合を含む。）の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律（平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑧ | ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規定する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記入してください。
⑨ | ６欄の「イ」は、最近の確認について、当該確認に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、そのうち各階平面図のみがあるときは併せて「各階平面図あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑩ | ６欄の「ロ」は、最近の確認に係る確認済証について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、確認済証の交付年月日を記入し、交付者に関するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合は、併せてその名称を記入してください。
⑪ | ６欄の「ハ」は、直近の完了検査について、当該完了検査に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑫ | ６欄の「ニ」は、（注意）⑩に準じて記入してください。
⑬ | ６欄の「ホ」は、建築基準法第８条第２項に規定する維持保全に関する準則又は計画について
記入してください。
⑭ | ６欄の「へ」は、前回の定期調査の結果を記録した書類の保存の有無について記入してください。
⑮ | 建築基準法第86条の８又は同法第87条の２の規定の適用を受けている場合において、７欄にその旨を記載してください。
⑯ | ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、７欄又は別紙に記載して添えてください。
4.第三面関係
① | この書類は、建築物ごとに、当該建築物の敷地、構造及び建築設備の状況（別途建築設備の検査を行っている場合は建築設備の設置の状況に係るものに限る。）に関する調査の結果について作成してください。
② | １欄の「イ」は、調査が終了した年月日を記入してください。
③ | １欄の「ロ」から「ホ」までは、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
④ | １欄の「ハ」から「ホ」までは、直前の報告について、それぞれ記入してください。
⑤ | ２欄の「イ」は、調査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、建築基準法第３条第２項（同法第86条の９第１項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑥ | ２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入して下さい。
⑦ | ２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑧ | ３欄は、建築基準法第28条の２の規定の適用を受ける石綿を添加した建築材料について記入してください。「イ」の「有（飛散防止措置無）」又は「有（飛散防止措置有）」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、当該建築材料が確認された室を記入してください。当該建築材料について飛散防止措置を行う予定があるときは、「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて措置予定年月を記入してください。措置を行う予定がないときは、「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑨ | ４欄は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第２条第１項又は第２項に規定する耐震診断又は耐震改修の実施の有無について記入してください。耐震診断又は耐震改修の実施の予定があるときは、実施予定年月を記入し、具体的な耐震改修の内容を定めている場合は別紙に記入し添えてください。
⑩ | 前回調査時以降に把握した屋根ふき材、内装材、外装材等及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けられたものの脱落、バルコニー、屋上等の手すりその他建築物の部分の脱落、防火設備等の異常作動等（以下「不具合等」という。）について第四面の「不具合等の概要」欄に記入したときは、５欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合等について記録が有るときは「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第四面に記入された不具合等のうち当該不具合等を受け既に改善を実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面に記入された不具合等のうち改善を行う予定があるものがある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第四面の「改善（予定）年月」欄に記入された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入し、これら以外の場合には「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑪ | 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、６欄又は別紙に記入して添えてください。
5.第四面関係
① | 第四面は、前回調査時以降に把握した建築物等に係る不具合等のうち第三面の２欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回調査時以降の不具合等を把握していない場合は、第四面を省略することができます。
② | 「不具合等を把握した年月」欄は、当該不具合等を把握した年月を記入してください。
③ | 「不具合等の概要」欄は、当該不具合等の概要を記入してください。
④ | 「考えられる原因」欄は、当該不具合等が生じた原因として考えられるものを記入してください。
⑤ | 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定があ
る場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「－」マークを記入してください。
⑥ | 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。

## 報告書第一面
[13 empty] | 台帳番号 |  |  |  | ―
第三十六号の二様式（第五条関係）（Ａ４）
定期調査報告書
（第一面）
建築基準法第12条第１項の規定による定期調査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は、事実に相違ありません。
令和 | [16 empty] | 年 |  | 月 | 日
特定行政庁 | [6 empty] | 様
報告者氏名
調査者氏名
【1.所有者】
【ｲ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾛ.氏名】
【ﾊ.郵便番号】
【ﾆ.住所】
【ﾎ.電話番号】
【2.管理者】
【ｲ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾛ.氏名】
【ﾊ.郵便番号】
【ﾆ.住所】
【ﾎ.電話番号】
【3.調査者】
（代表となる調査者）
【ｲ.資格】 |  |  | （ |  |  | ）建築士 |  | （ |  |  |  | ）登録 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
|  |  | 特定建築物調査員 | [11 empty] | 第 | [5 empty] | 号
【ﾛ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】 | [13 empty] | (奈特建第 | [6 empty] | 号)
【ﾊ.氏名】
【ﾆ.勤務先】
|  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [6 empty] | ）知事登録 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
【ﾎ.郵便番号】
【ﾍ.所在地】
【ﾄ.電話番号】
（その他の調査者）
【ｲ.資格】 |  |  | （ |  |  | ）建築士 |  | （ |  |  |  | ）登録 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
|  |  | 特定建築物調査員 | [11 empty] | 第 | [5 empty] | 号
【ﾛ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】 | [13 empty] | (奈特建第 | [6 empty] | 号)
【ﾊ.氏名】
【ﾆ.勤務先】
|  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [6 empty] | ）知事登録 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
【ﾎ.郵便番号】
【ﾍ.所在地】
【ﾄ.電話番号】
【4.報告対象建築物】
【ｲ.所在地】
【ﾛ.名称のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾊ.名称】
【ﾆ.用途】
【5.調査による指摘の概要】
【ｲ.指摘の内容】 |  |  |  | 要是正の指摘あり | [5 empty] | （ | 既存不適格 ） |  |  |  |  | 指摘なし
【ﾛ.指摘の概要】
【ﾊ.改善予定の有無】 |  |  |  | 有 | （ | 令和 |  |  | 年 |  | 月に改善予定 |  |  |  | ） |  |  | 無
【ﾆ.その他特記事項】
※受付欄 |  |  | ※特記欄 | [13 empty] | ※整理番号欄
令和 年 月 日 |  |  | 様式D7_230401
第 号
係員氏名
令和3年1月1日より、報告書第1面の報告者及び調査者の押印は不要になりました。

## 報告書第二面
[7 empty] | （第二面） | [14 empty] | 用途地域
建築物及びその敷地に関する事項 | [21 empty] | 1 | 第一種低層住居専用地域
【1.敷地の位置】 | [21 empty] | 2 | 第二種低層住居専用地域
【ｲ.防火地域等】 |  |  | 防火地域 | [6 empty] | 準防火地域 | [7 empty] | 法２２条地域 |  |  |  | 3 | 第一種中高層住居専用地域
|  |  | その他（ | [12 empty] | ） |  | 指定なし |  |  |  | 4 | 第二種中高層住居専用地域
【ﾛ.用途地域】 | [21 empty] | 5 | 第一種住居地域
【2.建築物及びその敷地の概要】 | [21 empty] | 6 | 第二種住居地域
【ｲ.構造】 |  |  | 鉄筋コンクリート | [10 empty] | 鉄骨鉄筋コンクリート | [7 empty] | 7 | 準住居地域
|  |  | 鉄骨造 | [10 empty] | その他（ |  |  |  |  | ） |  |  | 8 | 近隣商業地域
【ﾛ.階数】 |  | 地上 |  |  |  | 階 |  |  | 地下 |  |  |  | 階 | [8 empty] | 9 | 商業地域
【ﾊ.敷地面積】 | [9 empty] | ㎡ | [11 empty] | 10 | 準工業地域
【ﾆ.建築面積】 | [9 empty] | ㎡ | [11 empty] | 11 | 工業地域
【ﾎ.延べ面積】 | [9 empty] | ㎡ | (報告対象床面積 | [8 empty] | ）㎡ |  | 12 | 工業専用地域
【3.階別用途別床面積】 | [6 empty] | （ | 用途 | [6 empty] | ） | （ | 床面積 |  |  |  | ） | 13 | 用途地域指定なし
【ｲ.階別用途別】 |  | （ |  |  | 階 | ） | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ） | 14 | 市街化調整区域
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
|  | （ |  |  | 階 | ） | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
|  | （ |  |  | 階 | ） | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
|  | （ |  |  | 階 | ） | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
|  | （ |  |  | 階 | ） | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
【ﾛ.用途別】 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
【4.性能検証法等の適用】 |  |  | 耐火性能検証法 | [12 empty] | 防火区画検証法
|  |  | 階避難安全検証法 | [5 empty] | （ |  |  | 階 | ） |  |  | 全館避難安全検証法
|  |  | 区画避難安全検証法（ | [8 empty] | 階 | ） |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
【5.増築、改築、用途変更等の経過】
|  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 概要（ | [10 empty] | ）
|  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 概要（ | [10 empty] | ）
|  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 概要（ | [10 empty] | ）
|  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 概要（ | [10 empty] | ）
【6.関連図書の整備状況】
【ｲ.確認に要した図書】 |  |  |  | 有 | （ |  | 各階平面図あり） | [7 empty] | 無
【ﾛ.確認済証】 |  |  |  | 有 |  |  | 無
| 交付番号 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [6 empty] | 号
| 交付者 |  | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
【ﾊ.完了検査に要した図書】 |  |  |  | 有 |  |  | 無
【ﾆ.検査済証】 |  |  |  | 有 |  |  | 無
| 交付番号 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [6 empty] | 号
| 交付者 |  | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
【ﾎ.維持保全に関する準則又は計画】 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
【ﾍ.前回の調査に関する書類の写し】 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 |  |  | 対象外
【7.備考】

## 床面積表
【3.階別用途別床面積】別紙
|  |  |  | （ | 用途 | ） | （ | 床面積 |  | ）
【ｲ.階別用途別】 | （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
【ﾛ.用途別】 |  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
1.この用紙は、第二面【3.階別用途別床面積】欄の【ｲ.階別用途別】が不足した場合だけ添付してください。
2.用途はなるべく具体的に記入してください。
3.上詰めで上の階から順に記入してください。

## 報告書第三面
（第三面）
調査等の概要
【1.調査及び検査の状況】
【ｲ.今回の調査】 |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日実施 | [7 empty] | 〔注〕この第三面は、建築物ごとに、当該建築物の敷地、構造及び建築設備の状況に関する調査結果について作成してください。
【ﾛ.前回の調査】 | 実施 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | 未実施 |  | 今回初調査
【ﾊ.建築設備の検査】 | 実施 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | 未実施 |  | 対象外
【ﾆ.昇降機等の検査】 | 実施 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | 未実施 |  | 設置なし
【ﾎ.防火設備の検査】 | 実施 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | 未実施 |  | 設置なし
【2.調査の状況】
(敷地及び地盤）
【ｲ.指摘の内容】 | 要是正の指摘あり | [7 empty] | （ |  | 既存不適格） |  |  |  | ） |  | 指摘なし
【ﾛ.指摘の概要】
【ﾊ.改善予定の有無】 | 有 | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  |  | ） |  |  | 無
(建築物の外部）
【ｲ.指摘の内容】 | 要是正の指摘あり | [7 empty] | （ |  | 既存不適格） |  |  |  | ） |  | 指摘なし
【ﾛ.指摘の概要】
【ﾊ.改善予定の有無】 | 有 | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  |  | ） |  |  | 無
(屋上及び屋根）
【ｲ.指摘の内容】 | 要是正の指摘あり | [7 empty] | （ |  | 既存不適格） |  |  |  | ） |  | 指摘なし
【ﾛ.指摘の概要】
【ﾊ.改善予定の有無】 | 有 | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  |  | ） |  |  | 無
(建築物の内部）
【ｲ.指摘の内容】 | 要是正の指摘あり | [7 empty] | （ |  | 既存不適格） | [5 empty] | 指摘なし
【ﾛ.指摘の概要】
【ﾊ.改善予定の有無】 | 有 | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  |  | ） |  |  | 無
(避難施設等）
【ｲ.指摘の内容】 | 要是正の指摘あり | [7 empty] | （ |  | 既存不適格） |  |  |  | ） |  | 指摘なし
【ﾛ.指摘の概要】
【ﾊ.改善予定の有無】 | 有 | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  |  | ） |  |  | 無
(その他）
【ｲ.指摘の内容】 | 要是正の指摘あり | [7 empty] | （ |  | 既存不適格） |  |  |  | ） |  | 指摘なし
【ﾛ.指摘の概要】
【ﾊ.改善予定の有無】 | 有 | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  |  | ） |  |  | 無
【3.石綿を添加した建築材料の調査状況】
（ 該 当 す る 室 ）
【ｲ.該当建築材料の有無】 | 有 | （飛散防止措置無） | [5 empty] | （ | [12 empty] | ）
| 有 | （飛散防止措置有） | [5 empty] | （ | [12 empty] | ）
不明
無
【ﾛ.措置予定の有無】 | 有 |  | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  | ） |  |  | 無
【4.耐震診断及び耐震改修の調査状況】
【ｲ.耐震診断の実施の有無】 |  | 有 |  | 無 | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に実施予定 |  |  |  | ） |  | 対象外
【ﾛ.耐震改修の実施の有無】 |  | 有 |  | 無 | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に実施予定 |  |  |  | ） |  | 対象外
【5.建築物等に係る不具合の状況】
【ｲ.不具合等】 | 有 |  |  | 無
【ﾛ.不具合等の記録】 | 有 |  |  | 無
【ﾊ.改善の状況】 | 実施済
| 改善予定 |  |  | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  | ） |  |  | 予定なし
【6.備考】

## 報告書第四面
（第四面）
建築物に係る不具合等の状況
不具合等を把握した年月 | 不具合等の概要 | 考えられる原因 | 改善（予定）年月 | 改善処置の概要等
不具合等の状況とは、屋根ふき材、内装材、外装材等、及び広告塔、装飾塔、その他建築物の屋外に取り付けられたものの脱落、バルコニー、屋上等の手すりその他建築物の部分の脱落、及び防火設備等の異常動作等の不具合等をいいます。
[6 empty] | 1 | H25.1 | H25.1(改善済）
[6 empty] | 2 | H25.2 | H25.2(改善済）
[6 empty] | 3 | H25.3 | H25.3(改善済）
[6 empty] | 4 | H25.4 | H25.4(改善済）
[6 empty] | 5 | H25.5 | H25.5(改善済）
[6 empty] | 6 | H25.6 | H25.6(改善済）
[6 empty] | 7 | H25.7 | H25.7(改善済）
[6 empty] | 8 | H25.8 | H25.8(改善済）
[6 empty] | 9 | H25.9 | H25.9(改善済）
[6 empty] | 10 | H25.10 | H25.10(改善済）
[6 empty] | 11 | H25.11 | H25.11(改善済）
[6 empty] | 12 | H25.12 | H25.12(改善済）
[6 empty] | 1 | H26.1 | H26.1(改善済）
[6 empty] | 2 | H26.2 | H26.2(改善済）
[6 empty] | 3 | H26.3 | H26.3(改善済）
[6 empty] | 4 | H26.4 | H26.4(改善済）
[6 empty] | 5 | H26.5 | H26.5(改善済）
[6 empty] | 6 | H26.6 | H26.6(改善済）
[6 empty] | 7 | H26.7 | H26.7(改善済）
[6 empty] | 8 | H26.8 | H26.8(改善済）
[6 empty] | 9 | H26.9 | H26.9(改善済）
[6 empty] | 10 | H26.10 | H26.10(改善済）
[6 empty] | 11 | H26.11 | H26.11(改善済）
[6 empty] | 12 | H26.12 | H26.12(改善済）
[6 empty] | 1 | H27.1 | H27.1(改善済）
[6 empty] | 2 | H27.2 | H27.2(改善済）
[6 empty] | 3 | H27.3 | H27.3(改善済）
[6 empty] | 4 | H27.4 | H27.4(改善済）
[6 empty] | 5 | H27.5 | H27.5(改善済）
[6 empty] | 6 | H27.6 | H27.6(改善済）
[6 empty] | 7 | H27.7 | H27.7(改善済）
[6 empty] | 8 | H27.8 | H27.8(改善済）
[6 empty] | 9 | H27.9 | H27.9(改善済）
[6 empty] | 10 | H27.10 | H27.10(改善済）
[6 empty] | 11 | H27.11 | H27.11(改善済）
[6 empty] | 12 | H27.12 | H27.12(改善済）
[6 empty] | 1 | H28.1 | H28.1(改善予定）
[6 empty] | 2 | H28.2 | H28.1(改善済）
[6 empty] | 3 | H28.3 | H28.2(改善予定）
[6 empty] | 4 | H28.4 | H28.2(改善済）
[6 empty] | 5 | H28.5 | H28.3(改善予定）
[6 empty] | 6 | H28.6 | H28.3(改善済）
[6 empty] | 7 | H28.7 | H28.4(改善予定）
[6 empty] | 8 | H28.8 | H28.4(改善済）
[6 empty] | 9 | H28.9 | H28.5(改善予定）
[6 empty] | 10 | H28.10 | H28.5(改善済）
[6 empty] | 11 | H28.11 | H28.6(改善予定）
[6 empty] | 12 | H28.12 | H28.6(改善済）
[6 empty] | 1 | H29.1 | H28.7(改善予定）
[6 empty] | 2 | H29.2 | H28.7(改善済）
[6 empty] | 3 | H29.3 | H28.8(改善予定）
[6 empty] | 4 | H29.4 | H28.8(改善済）
[6 empty] | 5 | H29.5 | H28.9(改善予定）
[6 empty] | 6 | H29.6 | H28.9(改善済）
[6 empty] | 7 | H29.7 | H28.10(改善予定）
[6 empty] | 8 | H29.8 | H28.10(改善済）
[6 empty] | 9 | H29.9 | H28.11(改善予定）
[6 empty] | 10 | H29.10 | H28.11(改善済）
[6 empty] | 11 | H29.11 | H28.12(改善予定）
[6 empty] | 12 | H29.12 | H28.12(改善済）
[6 empty] | 1 | H30.1 | H29.1(改善予定）
[6 empty] | 2 | H30.2 | H29.1(改善済）
[6 empty] | 3 | H30.3 | H29.2(改善予定）
[6 empty] | 4 | H30.4 | H29.2(改善済）
[6 empty] | 5 | H30.5 | H29.3(改善予定）
[6 empty] | 6 | H30.6 | H29.3(改善済）
[6 empty] | 7 | H30.7 | H29.4(改善予定）
[6 empty] | 8 | H30.8 | H29.4(改善済）
[6 empty] | 9 | H30.9 | H29.5(改善予定）
[6 empty] | 10 | H30.10 | H29.5(改善済）
[6 empty] | 11 | H30.11 | H29.6(改善予定）
[6 empty] | 12 | H30.12 | H29.6(改善済）
[6 empty] | 1 | H31.1 | H29.7(改善予定）
[6 empty] | 2 | H31.2 | H29.7(改善済）
[6 empty] | 3 | H31.3 | H29.8(改善予定）
[6 empty] | 4 | H31.4 | H29.8(改善済）
[6 empty] | 5 | H31.5 | H29.9(改善予定）
[6 empty] | 6 | H31.6 | H29.9(改善済）
[6 empty] | 7 | H31.7 | H29.10(改善予定）
[6 empty] | 8 | H31.8 | H29.10(改善済）
[6 empty] | 9 | H31.9 | H29.11(改善予定）
[6 empty] | 10 | H31.10 | H29.11(改善済）
[6 empty] | 11 | H31.11 | H29.12(改善予定）
[6 empty] | 12 | H31.12 | H29.12(改善済）
[6 empty] | 1 | H32.1 | H30.1(改善予定）
[6 empty] | 2 | H32.2 | H30.1(改善済）
[6 empty] | 3 | H32.3 | H30.2(改善予定）
[6 empty] | 4 | H32.4 | H30.2(改善済）
[6 empty] | 5 | H32.5 | H30.3(改善予定）
[6 empty] | 6 | H32.6 | H30.3(改善済）
[6 empty] | 7 | H32.7 | H30.4(改善予定）
[6 empty] | 8 | H32.8 | H30.4(改善済）
[6 empty] | 9 | H32.9 | H30.5(改善予定）
[6 empty] | 10 | H32.10 | H30.5(改善済）
[6 empty] | 11 | H32.11 | H30.6(改善予定）
[6 empty] | 12 | H32.12 | H30.6(改善済）
[6 empty] | 1 | H33.1 | H30.7(改善予定）
[6 empty] | 2 | H33.2 | H30.7(改善済）
[6 empty] | 3 | H33.3 | H30.8(改善予定）
[6 empty] | 4 | H33.4 | H30.8(改善済）
[6 empty] | 5 | H33.5 | H30.9(改善予定）
[6 empty] | 6 | H33.6 | H30.9(改善済）
[6 empty] | 7 | H33.7 | H30.10(改善予定）
[6 empty] | 8 | H33.8 | H30.10(改善済）
[6 empty] | 9 | H33.9 | H30.11(改善予定）
[6 empty] | 10 | H33.10 | H30.11(改善済）
[6 empty] | 11 | H33.11 | H30.12(改善予定）
[6 empty] | 12 | H33.12 | H30.12(改善済）
[6 empty] | 1 | H34.1 | H31.1(改善予定）
[6 empty] | 2 | H34.2 | H31.1(改善済）
[6 empty] | 3 | H34.3 | H31.2(改善予定）
[6 empty] | 4 | H34.4 | H31.2(改善済）
[6 empty] | 5 | H34.5 | H31.3(改善予定）
[6 empty] | 6 | H34.6 | H31.3(改善済）
[6 empty] | 7 | H34.7 | H31.4(改善予定）
[6 empty] | 8 | H34.8 | H31.4(改善済）
[6 empty] | 9 | H34.9 | H31.5(改善予定）
[6 empty] | 10 | H34.10 | H31.5(改善済）
[6 empty] | 11 | H34.11 | H31.6(改善予定）
[6 empty] | 12 | H34.12 | H31.6(改善済）
[6 empty] | 1 | H35.1 | H31.7(改善予定）
[6 empty] | 2 | H35.2 | H31.7(改善済）
[6 empty] | 3 | H35.3 | H31.8(改善予定）
[6 empty] | 4 | H35.4 | H31.8(改善済）
[6 empty] | 5 | H35.5 | H31.9(改善予定）
[6 empty] | 6 | H35.6 | H31.9(改善済）
[6 empty] | 7 | H35.7 | H31.10(改善予定）
[6 empty] | 8 | H35.8 | H31.10(改善済）
[6 empty] | 9 | H35.9 | H31.11(改善予定）
[6 empty] | 10 | H35.10 | H31.11(改善済）
[6 empty] | 11 | H35.11 | H31.12(改善予定）
[6 empty] | 12 | H35.12 | H31.12(改善済）
[6 empty] | 1 | H36.1 | H32.1(改善予定）
[6 empty] | 2 | H36.2 | H32.1(改善済）
[6 empty] | 3 | H36.3 | H32.2(改善予定）
[6 empty] | 4 | H36.4 | H32.2(改善済）
[6 empty] | 5 | H36.5 | H32.3(改善予定）
[6 empty] | 6 | H36.6 | H32.3(改善済）
[6 empty] | 7 | H36.7 | H32.4(改善予定）
[6 empty] | 8 | H36.8 | H32.4(改善済）
[6 empty] | 9 | H36.9 | H32.5(改善予定）
[6 empty] | 10 | H36.10 | H32.5(改善済）
[6 empty] | 11 | H36.11 | H32.6(改善予定）
[6 empty] | 12 | H36.12 | H32.6(改善済）
[7 empty] | H37.1 | H32.7(改善予定）
[7 empty] | H37.2 | H32.7(改善済）
[7 empty] | H37.3 | H32.8(改善予定）
[7 empty] | H37.4 | H32.8(改善済）
[7 empty] | H37.5 | H32.9(改善予定）
[7 empty] | H37.6 | H32.9(改善済）
[7 empty] | H37.7 | H32.10(改善予定）
[7 empty] | H37.8 | H32.10(改善済）
[7 empty] | H37.9 | H32.11(改善予定）
[7 empty] | H37.10 | H32.11(改善済）
[7 empty] | H37.11 | H32.12(改善予定）
[7 empty] | H37.12 | H32.12(改善済）
[7 empty] | H38.1 | H33.1(改善予定）
[7 empty] | H38.2 | H33.1(改善済）
[7 empty] | H38.3 | H33.2(改善予定）
[7 empty] | H38.4 | H33.2(改善済）
[7 empty] | H38.5 | H33.3(改善予定）
[7 empty] | H38.6 | H33.3(改善済）
[7 empty] | H38.7 | H33.4(改善予定）
[7 empty] | H38.8 | H33.4(改善済）
[7 empty] | H38.9 | H33.5(改善予定）
[7 empty] | H38.10 | H33.5(改善済）
[7 empty] | H38.11 | H33.6(改善予定）
[7 empty] | H38.12 | H33.6(改善済）
[7 empty] | H39.1 | H33.7(改善予定）
[7 empty] | H39.2 | H33.7(改善済）
[7 empty] | H39.3 | H33.8(改善予定）
[7 empty] | H39.4 | H33.8(改善済）
[7 empty] | H39.5 | H33.9(改善予定）
[7 empty] | H39.6 | H33.9(改善済）
[7 empty] | H39.7 | H33.10(改善予定）
[7 empty] | H39.8 | H33.10(改善済）
[7 empty] | H39.9 | H33.11(改善予定）
[7 empty] | H39.10 | H33.11(改善済）
[7 empty] | H39.11 | H33.12(改善予定）
[7 empty] | H39.12 | H33.12(改善済）
[7 empty] | H40.1 | H34.1(改善予定）
[7 empty] | H40.2 | H34.1(改善済）
[7 empty] | H40.3 | H34.2(改善予定）
[7 empty] | H40.4 | H34.2(改善済）
[7 empty] | H40.5 | H34.3(改善予定）
[7 empty] | H40.6 | H34.3(改善済）
[7 empty] | H40.7 | H34.4(改善予定）
[7 empty] | H40.8 | H34.4(改善済）
[7 empty] | H40.9 | H34.5(改善予定）
[7 empty] | H40.10 | H34.5(改善済）
[7 empty] | H40.11 | H34.6(改善予定）
[7 empty] | H40.12 | H34.6(改善済）
[7 empty] | H41.1 | H34.7(改善予定）
[7 empty] | H41.2 | H34.7(改善済）
[7 empty] | H41.3 | H34.8(改善予定）
[7 empty] | H41.4 | H34.8(改善済）
[7 empty] | H41.5 | H34.9(改善予定）
[7 empty] | H41.6 | H34.9(改善済）
[7 empty] | H41.7 | H34.10(改善予定）
[7 empty] | H41.8 | H34.10(改善済）
[7 empty] | H41.9 | H34.11(改善予定）
[7 empty] | H41.10 | H34.11(改善済）
[7 empty] | H41.11 | H34.12(改善予定）
[7 empty] | H41.12 | H34.12(改善済）
[7 empty] | H42.1 | H35.1(改善予定）
[7 empty] | H42.2 | H35.1(改善済）
[7 empty] | H42.3 | H35.2(改善予定）
[7 empty] | H42.4 | H35.2(改善済）
[7 empty] | H42.5 | H35.3(改善予定）
[7 empty] | H42.6 | H35.3(改善済）
[7 empty] | H42.7 | H35.4(改善予定）
[7 empty] | H42.8 | H35.4(改善済）
[7 empty] | H42.9 | H35.5(改善予定）
[7 empty] | H42.10 | H35.5(改善済）
[7 empty] | H42.11 | H35.6(改善予定）
[7 empty] | H42.12 | H35.6(改善済）
[7 empty] | H43.1 | H35.7(改善予定）
[7 empty] | H43.2 | H35.7(改善済）
[7 empty] | H43.3 | H35.8(改善予定）
[7 empty] | H43.4 | H35.8(改善済）
[7 empty] | H43.5 | H35.9(改善予定）
[7 empty] | H43.6 | H35.9(改善済）
[7 empty] | H43.7 | H35.10(改善予定）
[7 empty] | H43.8 | H35.10(改善済）
[7 empty] | H43.9 | H35.11(改善予定）
[7 empty] | H43.10 | H35.11(改善済）
[7 empty] | H43.11 | H35.12(改善予定）
[7 empty] | H43.12 | H35.12(改善済）

## 調査結果表注意
結果表注意事項
（注意）
① | この書類は、特殊建築物等ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 | ※この注意書きの様式は定期報告書に綴じないで報告願います。
③ | 「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の２様式第一面３欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない調査項目がある場合は、「対象外項目」欄に○印を記入してください。
⑤ | 「調査結果」欄は、別表第１（い）欄に掲げる各調査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「調査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第１（い）欄に掲げる調査項目について（は）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「調査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | ７「上記以外の調査項目」欄は、第２の規定により特定行政庁が調査項目を追加したときに、特定行政庁が追加した調査項目を追加し、⑤から⑧に準じて調査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、7は削除して構いません。
⑪ | 「その他確認事項」は、法第12条第３項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動ができる防火設備の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークをいれてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
⑫ | 「特記事項」は、調査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する調査項目の番号、調査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善（予定）年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入してください。
⑬ | 指摘のあった箇所や撮影した写真との関係が分かる配置図及び各階平面図を別添1の様式に従い添付してください。
⑭ | 要是正とされた調査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付してください。

## 調査結果表
別記第一号（A４)
調査結果表
当該調査に関与した調査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 調査者番号
代表となる調査者
その他の調査者
番号 | 調 査 項 目 |  |  |  | 対象外項目 | 調査結果 |  |  | 担当 調査者 番号
[6 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不 適 格
1 | 敷地及び地盤
(1) | 地盤 |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況
(2) | 敷地 |  | 敷地内の排水の状況
(3) | 敷地内の通路 |  | 敷地内の通路の確保の状況
(4) |  |  | 有効幅員の確保の状況
(5) |  |  | 敷地内の通路の支障物の状況
(6) | 塀 |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況
(7) |  |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況
(8) | 擁壁 |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況
2 | 建築物の外部
(1) | 基礎 |  | 基礎の沈下等の状況
(2) |  |  | 基礎の劣化及び損傷の状況
(3) | 土台（木造に限る。） |  | 土台の沈下等の状況
(4) |  |  | 土台の劣化及び損傷の状況
(5) | 外壁 | 躯体等 | 外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況
(6) |  |  | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況
(11) |  | 外装仕上げ材等 | タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  | 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況
(15) |  | 窓サッシ等 | サッシ等の劣化及び損傷の状況
(16) |  |  | はめ殺し窓のガラスの固定の状況
(17) |  | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 機器本体の劣化及び損傷の状況
(18) |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
3 | 屋上及び屋根
(1) | 屋上面 |  | 屋上面の劣化及び損傷の状況
(2) | 屋上周り（屋上面を除く。） |  | パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況
(3) |  |  | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 金属笠木の劣化及び損傷の状況
(5) |  |  | 排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況
(6) | 屋根 |  | 屋根の防火対策の状況
(7) |  |  | 屋根の劣化及び損傷の状況
(8) | 機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等） |  | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況
4 | 建築物の内部
(1) | 防火区画 | 令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況
(2) |  | 令第112条第１項、第４項、第５項又は第７項から第10項までの各項に規定する区画の状況
(3) |  | 令第112条第18項に規定する区画の状況
(4) |  | 防火区画の外周部 | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況
(5) |  |  | 令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況
(6) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(8) |  |  | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(10) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況
(11) |  | 耐火構造の壁又は準耐火構造の壁（防火区画を構成する壁等に限る。） | 準耐火性能等の確保の状況
(12) |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況
(14) |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(15) |  | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁 | 令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況
(16) |  | 令第128条の５各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分 | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
(17) | 床 | 躯体等 | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(18) |  |  | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(19) |  |  | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況
(20) |  | 耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床に限る。） | 準耐火性能等の確保の状況
(21) |  |  | 部材の劣化及び損傷の状況
(22) |  |  | 給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
(23) | 天井 | 令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分 | 室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
(24) |  |  | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況
(25) |  | 特定天井 | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況
(26) | 防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。以下同じ。）又は戸 |  | 区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況
(27) |  |  | 居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況
(28) |  |  | 昭和48年建設省告示第2563号第１第一号ロに規定する基準についての適合の状況
(29) |  |  | 防火扉又は戸の開放方向
(30) |  |  | 常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備又は戸（以下「常閉防火設備等」という。）の本体と枠の劣化及び損傷の状況
(31) |  |  | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況
(32) |  |  | 常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
(33) |  |  | 常閉防火扉等の固定の状況
(34) | 照明器具、懸垂物等 |  | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況
(35) |  |  | 防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況
(36) | 警報設備 |  | 警報設備の設置の状況
(37) |  |  | 警報設備の劣化及び損傷の状況
(38) | 居室の採光及び換気 |  | 採光のための開口部の面積の確保の状況
(39) |  |  | 採光の妨げとなる物品の放置の状況
(40) |  |  | 換気のための開口部の面積の確保の状況
(41) |  |  | 換気設備の設置の状況
(42) |  |  | 換気設備の作動の状況
(43) |  |  | 換気の妨げとなる物品の放置の状況
(44) | 石綿等を添加した建築材料 |  | 吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況
(45) |  |  | 吹付け石綿等の劣化の状況
(46) |  |  | 除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況
(47) |  |  | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況
5 | 避難施設等
(1) | 令第120条第２項に規定する通路 |  | 令第120条第２項に規定する通路の確保の状況
(2) | 廊下 |  | 幅の確保の状況
(3) |  |  | 物品の放置の状況
(4) | 出入口 |  | 出入口の確保の状況
(5) |  |  | 物品の放置の状況
(6) | 屋上広場 |  | 屋上広場の確保の状況
(7) | 避難上有効なバルコニー |  | 避難上有効なバルコニーの確保の状況
(8) |  |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 物品の放置の状況
(10) |  |  | 避難器具の操作性の確保の状況
(11) | 階段 | 階段 | 直通階段の設置の状況
(12) |  |  | 幅の確保の状況
(13) |  |  | 手すりの設置の状況
(14) |  |  | 物品の放置の状況
(15) |  |  | 階段各部の劣化及び損傷の状況
(16) |  | 屋内に設けられた避難階段 | 階段室の構造の状況
(17) |  | 屋外に設けられた避難階段 | 屋内と階段との間の防火区画の確保の状況
(18) |  |  | 開放性の確保の状況
(19) |  | 特別避難階段 | バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況
(20) |  |  | 階段室又は付室（以下「付室等」という。）の排煙設備の設置の状況
(21) |  |  | 付室等の排煙設備の作動の状況
(22) |  |  | 付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況
(23) |  |  | 物品の放置の状況
(24) | 排煙設備等 | 防煙壁 | 防煙区画の設置の状況
(25) |  |  | 防煙壁の劣化及び損傷の状況
(26) |  |  | 可動式防煙壁の作動の状況
(27) |  | 排煙設備 | 排煙設備の設置の状況
(28) |  |  | 排煙設備の作動の状況
(29) |  |  | 排煙口の維持保全の状況
(30) | その他の設備等 | 非常用の進入口等 | 非常用の進入口等の設置の状況
(31) |  |  | 非常用の進入口等の維持保全の状況
(32) |  | 非常用エレベーター | 乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況
(33) |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況
(34) |  |  | 乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況
(35) |  |  | 乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況
(36) |  |  | 物品の放置の状況
(37) |  |  | 非常用エレベーターの作動の状況
(38) |  | 非常用の照明装置 | 非常用の照明装置の設置の状況
(39) |  |  | 非常用の照明装置の作動の状況
(40) |  |  | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
6 | その他
(1) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況
(2) |  |  | 膜張力及びケーブル張力の状況
(3) |  | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 | 免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。）
(4) |  |  | 上部構造の可動の状況
(5) | 避雷設備 |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況
(6) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況
(7) |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
(8) |  | 令第138条第１項第一号に掲げる煙突 | 煙突本体の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 付帯金物の劣化及び損傷の状況
7 | 上記以外の調査項目
その他確認事項
法第12条第３項の規定による検査を要する防火設備の有無 □有（ 階） □無
特記事項
番号 | 調査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月

## 調査結果特記事項追加
特記事項別紙
番号 | 調査項目 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善（予定） 年月

## 調査結果図
別添１様式（Ａ３）
調 査 結 果 図
| 番号 | 調査項目
１.敷地及び地盤
| （1） | 地盤
| （2） | 敷地
| (3)から(5) | 敷地内の通路
| (6)から(7) | 塀等
| (8)から(9) | 擁壁
２.建築物の外部
| (1)から(2) | 基礎
| (3)から(4) | 土台（木造に限る。）
| (5)から(18) | 外壁
３.屋上及び屋根
| （1） | 屋上面
| (2)から(5) | 屋上周り（屋上面を除く。）
| (6)から(7) | 屋根
| (8)から(9) | 機器及び工作物（冷却塔設備等）
４.建築物の内部
| (1)から(5) | 防火区画
| (6)から(16) | 壁の室内に面する部分
| (17)から(22) | 床
| (23)から(25) | 天井
| (26)から(33) | 防火設備又は戸
| (34)から(35) | 照明器具、懸垂物等
| (36)から(37) | 警報設備
| (38)から(43) | 居室の採光及び換気
| (44)から(47) | 石綿等を添加した建築材料
５.避難施設等
| （1） | 令第120条第２項に規定する通路
| (2)から(3) | 廊下
| (4)から(5) | 出入口
| （6） | 屋上広場
| (7)から(10) | 避難上有効なバルコニー
| (11)から(23) | 階段
| (24)から(29) | 排煙設備等
| (30)から(40) | その他の設備等
６.その他
| (1)から(4) | 特殊な構造等
| （5） | 避雷設備
| (6)から(9) | 煙突
７.上記以外の調査項目
注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。
このページはA3サイズで提出して下さい。 画像等を貼付する場合は、ツールバーの挿入－図－ファイルから－画像等のファイル の順にクリックして下さい。（位置やサイズの調整が必要な場合がありますので、所定の位置に収めて下さい。）

## 関係写真
別添２様式（Ａ４）
関係写真
部位 | 番号 | 調査項目 | 調査結果
|  |  |  | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
要是正等がない場合は、この様式は添付する必要はありません。
写真を貼付する場合は、ツールバーの挿入－図－ファイルから－写真 の順にクリックして下さい。（位置やサイズの調整が必要な場合がありますので、所定の位置に収めて下さい。）
部位 | 番号 | 調査項目 | 調査結果
|  |  |  | 要是正 | その他
写真貼付 |  |  | 特記事項
（注意） ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。 ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 ③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目等」は、それぞれ別記第一号様式から第四号様式の番号、調査項目等に対応したものを記入してください。 ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください

## 概要書第一面
[15 empty] | 台帳番号 |  |  |  |  | ―
第三十六号の三様式（第五条、第六条の三、第十一条の四関係）（Ａ４）
定期調査報告概要書
（第一面）
調査等の概要
【1.所有者】
【ｲ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾛ.氏名】
【ﾊ.郵便番号】
【ﾆ.住所】
【ﾎ.電話番号】
【2.管理者】
【ｲ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾛ.氏名】
【ﾊ.郵便番号】
【ﾆ.住所】
【ﾎ.電話番号】
【3.調査者】
（代表となる調査者）
【ｲ.資格】 |  |  | （ |  |  | ）建築士 |  |  | （ |  |  |  |  | ）登録 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
|  |  | 特定建築物調査員 | [14 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ﾛ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】 | [15 empty] | (奈特建第 | [6 empty] | 号)
【ﾊ.氏名】
【ﾆ.勤務先】
|  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [8 empty] | ）知事登録 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
【ﾎ.郵便番号】
【ﾍ.所在地】
【ﾄ.電話番号】
（その他の調査者）
【ｲ.資格】 |  |  | （ |  |  | ）建築士 |  |  | （ |  |  |  |  | ）登録 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
|  |  | 特定建築物調査員 | [14 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
【ﾛ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】 | [15 empty] | (奈特建第 | [6 empty] | 号)
【ﾊ.氏名】
【ﾆ.勤務先】
|  | （ |  |  | ）建築士事務所（ | [8 empty] | ）知事登録 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
【ﾎ.郵便番号】
【ﾍ.所在地】
【ﾄ.電話番号】
【4.報告対象建築物】
【ｲ.所在地】
【ﾛ.名称のﾌﾘｶﾞﾅ】
【ﾊ.名称】
【ﾆ.用途】
【5.調査による指摘の概要】
【ｲ.指摘の内容】 |  |  |  | 要是正の指摘あり | [6 empty] | （ |  | 既存不適格 |  |  |  | ） |  | 指摘なし
【ﾛ.指摘の概要】
【ﾊ.改善予定の有無】 |  |  |  | 有 | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  |  | ） |  |  | 無
【ﾆ.その他特記事項】
【6.調査及び検査の状況】
【ｲ.今回の調査】 | [6 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日実施
【ﾛ.前回の調査】 |  |  |  | 実施 |  | （ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | 未実施 | 今回初調査
【ﾊ.建築設備の検査】 |  |  |  | 実施 |  | （ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | 未実施 | 対象外
【ﾆ.昇降機等の検査】 |  |  |  | 実施 |  | （ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | 未実施 | 設置なし
【ﾎ.防火設備の検査】 |  |  |  | 実施 |  | （ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | 未実施 | 設置なし
【7.建築物等に係る不具合の状況】
【ｲ.不具合等】 |  |  |  | 有 |  |  | 無
【ﾛ.不具合等の記録】 |  |  |  | 有 |  |  | 無
【ﾊ.改善の状況】 |  |  |  | 実施済
|  |  |  | 改善予定 |  |  | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月に改善予定 |  |  |  | ）
|  |  |  | 予定なし |  |  |  | (理由： | [14 empty] | )

## 概要書第二面
（第二面）
建築物及びその敷地に関する事項
【1.敷地の位置】
【ｲ.防火地域等】 |  |  | 防火地域 | [6 empty] | 準防火地域 | [7 empty] | 法２２条地域
|  |  | その他（ | [12 empty] | ） |  | 指定なし
【ﾛ.用途地域】
【2.建築物及びその敷地の概要】
【ｲ.構造】 |  |  | 鉄筋コンクリート | [10 empty] | 鉄骨鉄筋コンクリート
|  |  | 鉄骨造 | [10 empty] | その他（ |  |  |  |  | ）
【ﾛ.階数】 |  | 地上 |  |  |  | 階 |  |  | 地下 |  |  |  | 階
【ﾊ.敷地面積】 | [9 empty] | ㎡
【ﾆ.建築面積】 | [9 empty] | ㎡
【ﾎ.延べ面積】 | [9 empty] | ㎡ | (報告対象床面積 | [8 empty] | ）㎡
【3.階別用途別床面積】 | [6 empty] | （ | 用途 | [6 empty] | ） | （ | 床面積 |  |  |  | ）
【ｲ.階別用途別】 |  | （ |  |  | 階 | ） | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
|  | （ |  |  | 階 | ） | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
|  | （ |  |  | 階 | ） | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
|  | （ |  |  | 階 | ） | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
|  | （ |  |  | 階 | ） | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
【ﾛ.用途別】 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
[7 empty] | （ | [7 empty] | ） | （ |  |  |  | ㎡ | ）
【4.性能検証法等の適用】 |  |  | 耐火性能検証法 | [12 empty] | 防火区画検証法
|  |  | 階避難安全検証法 | [5 empty] | （ |  | 階） |  |  |  |  | 全館避難安全検証法
|  |  | 区画避難安全検証法 | [6 empty] | （ | 階） |  |  |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
【5.増築、改築、用途変更等の経過】
|  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 概要（ | [10 empty] | ）
|  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 概要（ | [10 empty] | ）
|  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 概要（ | [10 empty] | ）
|  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 概要（ | [10 empty] | ）
【6.関連図書の整備状況】
【ｲ.確認に要した図書】 |  |  |  | 有 | （ |  | 各階平面図あり） | [7 empty] | 無
【ﾛ.確認済証】 |  |  |  | 有 |  |  | 無
| 交付番号 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [6 empty] | 号
| 交付者 |  | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
【ﾊ.完了検査に要した図書】 |  |  |  | 有 |  |  | 無
【ﾆ.検査済証】 |  |  |  | 有 |  |  | 無
| 交付番号 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [6 empty] | 号
| 交付者 |  | 建築主事 |  |  |  |  | 指定確認検査機関 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
【ﾎ.維持保全に関する準則又は計画】 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
【ﾍ.前回の調査に関する書類の写し】 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 |  |  | 対象外
【7.備考】
（注意） この様式には、第三十六号の二様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。なお、第一面の５欄の「ロ」及び「ニ」は同様式第三面の２欄から４欄において指摘があつた項目について、第一面の７欄の「ハ」は同様式第四面に記入されたものについて、すべて記入してください。

## 床面積表(2)
【3.階別用途別床面積】別紙
|  |  |  | （ | 用途 | ） | （ | 床面積 |  | ）
【ｲ.階別用途別】 | （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
| （ | 階 | ） | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
【ﾛ.用途別】 |  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
|  |  |  | （ |  | ） | （ |  | ㎡ | ）
1.この用紙は、第二面【3.階別用途別床面積】欄の【ｲ.階別用途別】が不足した場合だけ添付してください。
2.用途はなるべく具体的に記入してください。
3.上詰めで上の階から順に記入してください。

## 特記事項別紙
特記事項別紙
番号 | 調査項目 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善（予定） 年月
[5 empty] | 「特記事項」欄が不足する場合はこの様式に記入し、添付して下さい。特記事項に記載の内容は、報告書第一面の【5.調査による指摘の概要】の【ﾆ.その他特記事項】にも表記して下さい。 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | 未定
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!